## Orçamento
EMPRESA:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[18 empty] | Fonte | Referência | Data
| Obra/Serviço |  |  | Instalações Elétricas Estádio Municipal João Antônio Zortéa | [13 empty] | SINAPI | 11/2025 | 22/12/2025
| Contratante |  |  | Município de Nova Bassano | [11 empty] | Encargos: | 69.29% | SICRO | 2025-07-01
| CEP |  |  | 95340-000 | [11 empty] | Área aprox.(m²): | 17000
[16 empty] | BDI: | 27.87%
| Item | Código |  | Fonte | Serviços | Unid. | Quant. | Valor unit. |  | Valor unit. |  |  | Valor unit. c/ BDI |  | Valor total c/ BDI |  | Valor total com BDI
[8 empty] | S/ BDI | C/ BDI | % M.O. | Material | M.O. | Material | M.O. | Material | M.O.
| 1 |  |  |  | ELÉTRICO
1 | 1.1 | C | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 299.26 | 25.57 | 32.7 | 4.11% | 24.52 | 1.05 | 31.36 | 1.34 | 9384.79 | 401.01 | 9785.8
2 | 1.2 |  | COMP. 1 | COMPOSIÇÃO | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (96977 MODIFICADA) | M | 475 | 21.1 | 26.98 | 8.25% | 19.36 | 1.74 | 24.76 | 2.22 | 11761 | 1054.5 | 12815.5
3 | 1.3 | C | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1855.98 | 9.64 | 12.33 | 27.8% | 6.96 | 2.68 | 8.9 | 3.43 | 16518.22 | 6366.01 | 22884.23
4 | 1.4 | C | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1325 | 3.08 | 3.94 | 39.29% | 1.87 | 1.21 | 2.39 | 1.55 | 3166.75 | 2053.75 | 5220.5
5 | 1.5 | C | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3603.75 | 17.28 | 22.1 | 23.15% | 13.28 | 4 | 16.99 | 5.11 | 61227.72 | 18415.16 | 79642.88
6 | 1.6 | C | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 939.75 | 24.96 | 31.92 | 24.04% | 18.96 | 6 | 24.25 | 7.67 | 22788.94 | 7207.88 | 29996.82
7 | 1.7 | C | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 255.62 | 6.9 | 8.82 | 29.71% | 4.85 | 2.05 | 6.2 | 2.62 | 1584.85 | 669.72 | 2254.57
8 | 1.8 |  | COMP. 2 | COMPOSIÇÃO | BALIZA SINALIZADORA BIVOLT TORRES DE INTERNET/PRÉDIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 181.38 | 231.93 | 14.54% | 155.01 | 26.37 | 198.21 | 33.72 | 1189.26 | 202.32 | 1391.58
9 | 1.9 |  | COMP. 3 | COMPOSIÇÃO | BORNE 4 MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 20.13 | 25.74 | 78.64% | 4.3 | 15.83 | 5.5 | 20.24 | 5.5 | 20.24 | 25.74
10 | 1.10 |  | COMP. 4 | COMPOSIÇÃO | BORNE 4 MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 20.13 | 25.74 | 78.64% | 4.3 | 15.83 | 5.5 | 20.24 | 5.5 | 20.24 | 25.74
11 | 1.11 |  | COMP. 5 | COMPOSIÇÃO | BORNE 16 MM - VERDE/AMARELO. FORNECIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 31.93 | 40.83 | 49.58% | 16.1 | 15.83 | 20.59 | 20.24 | 41.18 | 40.48 | 81.66
12 | 1.12 |  | COMP. 6 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 10 MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 20.42 | 26.11 | 77.52% | 4.59 | 15.83 | 5.87 | 20.24 | 46.96 | 161.92 | 208.88
13 | 1.13 |  | COMP. 7 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 10 MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 20.42 | 26.11 | 77.52% | 4.59 | 15.83 | 5.87 | 20.24 | 46.96 | 161.92 | 208.88
14 | 1.14 |  | COMP. 8 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 16 MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 31.93 | 40.83 | 49.58% | 16.1 | 15.83 | 20.59 | 20.24 | 82.36 | 80.96 | 163.32
15 | 1.15 |  | COMP. 9 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 16 MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 31.93 | 40.83 | 49.58% | 16.1 | 15.83 | 20.59 | 20.24 | 82.36 | 80.96 | 163.32
16 | 1.16 |  | COMP. 10 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 2,5MM - AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 18.52 | 23.68 | 85.48% | 2.69 | 15.83 | 3.44 | 20.24 | 6.88 | 40.48 | 47.36
17 | 1.17 |  | COMP. 11 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 2,5MM - BEGE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 18.52 | 23.68 | 85.48% | 2.69 | 15.83 | 3.44 | 20.24 | 6.88 | 40.48 | 47.36
18 | 1.18 |  | COMP. 12 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 34.21 | 43.74 | 46.27% | 18.38 | 15.83 | 23.5 | 20.24 | 70.5 | 60.72 | 131.22
19 | 1.19 |  | COMP. 13 | COMPOSIÇÃO | BORNE CABO 25 MM - AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 34.21 | 43.74 | 46.27% | 18.38 | 15.83 | 23.5 | 20.24 | 23.5 | 20.24 | 43.74
20 | 1.20 |  | COMP. 14 | COMPOSIÇÃO | BOTÃO DUPLO LIGA/DESLIGA 1MA+1NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 74.29 | 94.99 | 46.16% | 40 | 34.29 | 51.14 | 43.85 | 204.56 | 175.4 | 379.96
21 | 1.21 |  | COMP. 15 | COMPOSIÇÃO | BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 61.81 | 79.04 | 55.48% | 27.52 | 34.29 | 35.19 | 43.85 | 35.19 | 43.85 | 79.04
22 | 1.22 |  | COMP. 16 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM NO PISO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 10 | 493.86 | 631.5 | 11.05% | 439.29 | 54.57 | 561.72 | 69.78 | 5617.2 | 697.8 | 6315
23 | 1.23 |  | COMP. 17 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | 493.86 | 631.5 | 11.05% | 439.29 | 54.57 | 561.72 | 69.78 | 3370.32 | 418.68 | 3789
24 | 1.24 | C | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 144.69 | 185.02 | 4.9% | 137.6 | 7.09 | 175.95 | 9.07 | 1055.7 | 54.42 | 1110.12
25 | 1.25 |  | COMP. 18 | COMPOSIÇÃO | CONJUNTO BUCHA-ARRUELA-AÇO CARBONO NBR 5598. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 20.9 | 26.72 | 88.33% | 2.44 | 18.46 | 3.12 | 23.6 | 137.28 | 1038.4 | 1175.68
26 | 1.26 |  | COMP. 19 | COMPOSIÇÃO | CONTATORA WEG CWB80 1130C0301 NA VCC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1034.84 | 1323.25 | 4.33% | 990.03 | 44.81 | 1265.95 | 57.3 | 1265.95 | 57.3 | 1323.25
27 | 1.27 |  | COMP. 20 | COMPOSIÇÃO | CURVA 180º AÇO CARBONO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 61.2 | 78.26 | 38.79% | 37.46 | 23.74 | 47.9 | 30.36 | 287.4 | 182.16 | 469.56
28 | 1.28 |  | COMP. 21 | COMPOSIÇÃO | CURVA ROSCÁVEL MACHO - 32 MM - AÇO CARBONO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | 49.42 | 63.19 | 48.04% | 25.68 | 23.74 | 32.83 | 30.36 | 492.45 | 455.4 | 947.85
29 | 1.29 | C | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 11.52 | 14.73 | 16.15% | 9.66 | 1.86 | 12.35 | 2.38 | 49.4 | 9.52 | 58.92
30 | 1.30 | C | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 11.52 | 14.73 | 16.15% | 9.66 | 1.86 | 12.35 | 2.38 | 148.2 | 28.56 | 176.76
31 | 1.31 | C | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 94.59 | 120.95 | 29.54% | 66.65 | 27.94 | 85.22 | 35.73 | 255.66 | 107.19 | 362.85
32 | 1.32 | C | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 152.03 | 194.4 | 25.23% | 113.67 | 38.36 | 145.35 | 49.05 | 145.35 | 49.05 | 194.4
33 | 1.33 |  | COMP. 22 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR DPS CLASSE II 45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 125.34 | 160.27 | 10.52% | 112.15 | 13.19 | 143.4 | 16.87 | 573.6 | 67.48 | 641.08
34 | 1.34 |  | COMP. 23 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO AÇO-CARBONO NBR 5598 - 32 MM - BARRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 118.05 | 150.95 | 24.57% | 89.05 | 29 | 113.87 | 37.08 | 5693.5 | 1854 | 7547.5
35 | 1.35 |  | COMP. 24 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO FLEXÍVEL - 2 1/2''. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 450 | 72.72 | 92.99 | 10.88% | 64.81 | 7.91 | 82.88 | 10.11 | 37296 | 4549.5 | 41845.5
36 | 1.36 |  | COMP. 25 | COMPOSIÇÃO | FAROLETE DE 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 32 | 1988.71 | 2542.96 | 1.99% | 1949.13 | 39.58 | 2492.35 | 50.61 | 79755.2 | 1619.52 | 81374.72
37 | 1.37 |  | COMP. 26 | COMPOSIÇÃO | FONTE CHAVEADA 24 V 24A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 253.81 | 324.55 | 15.59% | 214.24 | 39.57 | 273.95 | 50.6 | 273.95 | 50.6 | 324.55
38 | 1.38 | C | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 8 | 101.96 | 130.38 | 12.85% | 88.86 | 13.1 | 113.63 | 16.75 | 909.04 | 134 | 1043.04
39 | 1.39 |  | COMP. 27 | COMPOSIÇÃO | MINI CONTATOR TRIPOLAR AZ CWC016-10-30C03 16 A 1NA - 24 VDC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 247.98 | 317.09 | 15.95% | 208.43 | 39.55 | 266.52 | 50.57 | 1066.08 | 202.28 | 1268.36
40 | 1.40 |  | COMP. 28 | COMPOSIÇÃO | QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA 1000X600X250 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1365.78 | 1746.42 | 2.51% | 1331.5 | 34.28 | 1702.59 | 43.83 | 1702.59 | 43.83 | 1746.42
41 | 1.41 |  | COMP. 29 | COMPOSIÇÃO | POSTE DE CONCRETO 22 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 5671.89 | 7252.65 | 8.79% | 5173.33 | 498.56 | 6615.14 | 637.51 | 39690.84 | 3825.06 | 43515.9
42 | 1.42 |  | COMP. 30 | COMPOSIÇÃO | LUVA ROSCÁVEL - AÇO CARBONO NBR 5598 - 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | 11.02 | 14.09 | 71.78% | 3.11 | 7.91 | 3.98 | 10.11 | 55.72 | 141.54 | 197.26
43 | 1.43 |  | COMP. 31 | COMPOSIÇÃO | LUVA ROSCÁVEL - FLEXÍVEL - 32 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 56 | 9.99 | 12.77 | 79.18% | 2.08 | 7.91 | 2.66 | 10.11 | 148.96 | 566.16 | 715.12
44 | 1.44 |  | COMP. 32 | COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR DUPLO IP66. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 123.23 | 157.57 | 12.85% | 107.39 | 15.84 | 137.32 | 20.25 | 137.32 | 20.25 | 157.57
45 | 1.45 |  | COMP. 33 | COMPOSIÇÃO | FAROLETE 250W - 30 GRAUS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 217.51 | 278.13 | 7.28% | 201.68 | 15.83 | 257.89 | 20.24 | 4126.24 | 323.84 | 4450.08
46 | 1.46 | C | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 459.21 | 587.19 | 9% | 417.88 | 41.33 | 534.34 | 52.85 | 2404.53 | 237.83 | 2642.36
[5 empty] | Sub-total | [9 empty] | 314938.34 | 54052.61 | 368990.95
| 2 |  |  |  | FUNDAÇÕES
1 | 2.1 | C | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 17.52 | 40.86 | 52.25 | 38.82% | 25 | 15.86 | 31.97 | 20.28 | 560.11 | 355.31 | 915.42
2 | 2.2 | C | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 22.8 | 40.54 | 51.84 | 44.06% | 22.68 | 17.86 | 29 | 22.84 | 661.2 | 520.75 | 1181.95
3 | 2.3 | C | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 58.2 | 126.53 | 161.79 | 79.61% | 25.8 | 100.73 | 32.99 | 128.8 | 1920.02 | 7496.16 | 9416.18
4 | 2.4 | C | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 23.04 | 16.61 | 21.24 | 46.36% | 8.91 | 7.7 | 11.39 | 9.85 | 262.43 | 226.94 | 489.37
5 | 2.5 | C | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 663 | 12.77 | 16.33 | 24.59% | 9.63 | 3.14 | 12.31 | 4.02 | 8161.53 | 2665.26 | 10826.79
6 | 2.6 | C | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 17.52 | 929.1 | 1188.04 | 38.8% | 568.61 | 360.49 | 727.08 | 460.96 | 12738.44 | 8076.02 | 20814.46
[5 empty] | Sub-total | [9 empty] | 24303.73 | 19340.44 | 43644.17
| 3 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1 | 3.1 |  | COMP. 34 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE OBRA E ART DE EXECUÇÃO . | CJ | 2 | 3179.75 | 4065.95 | 91.74% | 262.65 | 2917.1 | 335.85 | 3730.1 | 671.7 | 7460.2 | 8131.9
2 | 3.2 |  | COMP. 35 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA FINAL DE OBRA. | H | 10 | 68.78 | 87.95 | 25.11% | 51.51 | 17.27 | 65.87 | 22.08 | 658.7 | 220.8 | 879.5
3 | 3.3 |  | COMP. 36 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE ENTULHO. | CJ | 1 | 307.49 | 393.19 | 15.6% | 259.52 | 47.97 | 331.85 | 61.34 | 331.85 | 61.34 | 393.19
[5 empty] | Sub-total | [9 empty] | 1662.25 | 7742.34 | 9404.59
[5 empty] | TOTAL GERAL | [9 empty] | 340904.32 | 81135.39 | 422039.71
* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
* Valores unitários retirados da vigente SINAPI (novembro/2025). Com desoneração. Data de referência técnica: 22/12/25.
* Taxa de BDI inclusos nos preços totais dos serviços, de 27,87%
* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão inclusos e diluídos nos itens deste orçamento.
2026-03-27
|  |  | Responsável Técnico | [11 empty] | Emrpesa
CREA